DESCRIPTIF

CONTRE-CLOISON EN OSSATURES BOIS TYPE « INNO-WOOD »

Contre-cloison ossature bois « Inno-Wood » 48x45 mm ou équivalent

Barre en châtaignier abouté et contrecollé, usinée selon un profil spécifique pour la construction d’ossatures par assemblage.

Clavettes « Inno-Wood » courtes pour assemblages perpendiculaires, clavettes « Inno-Wood » longues pour abouter deux barres

Visserie « Inno-Wood » ou équivalent, ou clous 1.8 x 40 pour assemblage des barres et clavettes

Y compris toutes les suggestions suivant les prescriptions du fabricant et normes en vigueur.

CLOISON DE DISTRIBUTION EN OSSATURES BOIS TYPE « INNO-WOOD »

Cloison de distribution « Inno-Wood » 48x45 mm ou équivalent

Barre en châtaignier abouté et contrecollé, usinée selon un profil spécifique pour la construction d’ossatures par assemblage.

Clavettes « Inno-Wood » courtes pour assemblages perpendiculaires, clavettes « Inno-Wood » longues pour abouter deux barres

Visserie « Inno-Wood » ou équivalent, ou clous 1.8 x 40 pour assemblage des barres et clavettes

Y compris toutes les suggestions suivant les prescriptions du fabricant et normes en vigueur.

CONTRE-CLOISON EN OSSATURES BOIS TYPE « INNO-WOOD »

Contre-cloison ossature bois « Inno-Wood » 48x45 mm ou équivalent

Barre en pin maritime abouté et contrecollé, usinée selon un profil spécifique pour la construction d’ossatures par assemblage.

Clavettes « Inno-Wood » courtes pour assemblages perpendiculaires, clavettes « Inno-Wood » longues pour abouter deux barres

Visserie « Inno-Wood » ou équivalent, ou clous 1.8 x 40 pour assemblage des barres et clavettes

Y compris toutes les suggestions suivant les prescriptions du fabricant et normes en vigueur.

CLOISON DE DISTRIBUTION EN OSSATURES BOIS TYPE INNO-WOOD

Cloison de distribution « Inno-Wood » 48x45 mm ou équivalent

Barre en pin maritime abouté et contrecollé, usinée selon un profil spécifique pour la construction d’ossatures par assemblage.

Clavettes « Inno-Wood »courtes pour assemblages perpendiculaires, Clavettes « Inno-Wood » longues pour abouter deux barres

Visserie « Inno-Wood » ou équivalent, ou clous 1.8 x 40 pour assemblage des barres et clavettes

Y compris toutes les suggestions suivant les prescriptions du fabricant et normes en vigueur.

HABILLAGE DE CHANT DE CLOISON BOIS TYPE « INNO-WOOD »

Profilé de finition pour chant de cloison « Inno-Wood » 88x45 mm ou équivalent

Profilé spécifique avec deux rainures de 13 mm pour plaque de plâtre ou lambris.

Y compris toutes les suggestions suivant les prescriptions du fabricant et normes en vigueur.